ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ВОДОПРОВОДА (ОТДЕЛЬНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ) за 2009 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-водопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| органы местного самоуправления, юридические лица, отпускающие воду населению или бюджетофинансируемым организациям (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 22 января |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 20.08.2008 № 200 О внесении изменений (при наличии) от ____________ № __ от ____________ № __ Годовая |

| Наименование отчитывающейся организации ___МУП Горводоканал г.Белгород__________________________________________________________________ |
| --- |
| Почтовый адрес ___ул. 3 Интернационала 40_________________________________________________________________________________________________ |
| Код | Код |
| формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа – 1; в сельской местности - 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609231 | 03259589 |  |  |  |

Раздел I.  Наличие  водопроводных  сооружений  (на  конец  года)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 01 | ед | 642 | 1 |
| из них: число отдельных водопроводных сетей | 02 | ед | 642 |  |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: в аренде | 03 | ед | 642 |  |
| в концессии | 04 | ед | 642 |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | 05 | ед | 642 | 997 |
| Число насосных станций 1-го подъема | 06 | ед | 642 | 129 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 07 | ед | 642 | 10 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | 08 | тыс м3 /сут | 599 | 235,3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | 09 | тыс м3 /сут | 599 | 260,7 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | 10 | тыс м3 /сут | 599 |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | 11 | тыс м3 /сут | 599 | 235,3 |
| Одиночное протяжение: водоводов | 12 | км | 008 | 127,0 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 008 | 44,5 |
| уличной водопроводной сети | 14 | км | 008 | 647,8 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 008 | 227 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 008 | 206,1 |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 008 | 79,7 |
| Заменено водопроводных сетей - всего | 18 | км | 008 | 0,956 |
| в том числе: водоводов | 19 | км | 008 | 0,270 |
| уличной водопроводной сети | 20 | км | 008 | 0,400 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 008 | 0,286 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс руб | 384 | 551992 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 |  |

Раздел II. Работа  водопровода  за  год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 47478,7 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 | 47478,7 |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 43064,8 |
| в том числе: своими насосами | 27 | тыс м3 | 114 | 43061,5 |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 | 3,3 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 37242,5 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | 33 | тыс м3 | 114 | 37242,5 |
| из них: населению | 34 | тыс м3 | 114 | 30323,6 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 3130,6 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 3788,3 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 5822,3 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 |  |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 594 |

Раздел III.  Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 42 | тыс кВт/час | 245 | 55629,9 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 43 | тыс руб | 384 | 1100 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 44 | тыс руб | 384 | 1103 |